7. melléklet

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz)

| AZ ÉPÍTÉSI TELEK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| övezeti | beépítés | legnagyobb | épületek | legkisebb | max. | minimális |
| jele | módja | beépítettsége % | legnagyobb építmény-magassága (m) | területe m2 | szintter. mutató* | zöldfelületi aránya % |
| Gksz1 | SZ | 25 | 4,5 | 3000 | 0,4 | 25 |
| Gksz2 | SZ | 30 | 4,5 | 1 ha | 0,5 | 25 |
| Gksz3 [1] | SZ | 30 | 7.5 | 2000 | 0,6 | 25 |
| Gksz4 [2] | SZ | 20 | 4,5 | K | 0,4 | 25 |
| SZ - szabadonálló beépítés K - kialakult állapot *- az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosának maximuma |  |  |  |  |  |  |